## Summary
| Set Current (A) | Transducer Readback Current (A) | Measured GL (T) | Old Map GL (G) | % Diff |  | Hall Probe on Pole | Hall (*-1) | [6 empty] | Transducer Readback Current (A) | Measured GL (T) | Residual Param | Residual G4 Param | Curr/300A | UK Meas | DIffx100 (T) | Diff(%) | Diff(%) UK-LANL
298.917 | 300 | 0.99639 | -5.2321 | -50634 | -99.99% | -52321.44 | 5604 | -5604 | [5 empty] | 298.917 | 0.99639 | 5.2321 | -0.052881 | -0.041052 | 1 | 5.2165 | -3.4655 | -0.65699 | 0.010448 | -0.11032
249.052 | 250 | 0.83017 | -4.4467 | -42648.332 | -99.99% | -44466.6046 | 4760 | -4760 | [5 empty] | 249.052 | 0.83017 | 4.4467 | 0.185 | 0.15937 | 0.9 | 4.7529 | -2.992 | -0.62636 | -0.24264 | 0.074209 | #DIV/0!
199.426 | 200 | 0.66475 | -3.5811 | -34312.668 | -99.99% | -35810.7263 | 3827.5 | -3827.5 | [5 empty] | 199.426 | 0.66475 | 3.5811 | -0.1228 | -0.14555 | 0.8 | 4.2581 | -2.8075 | -0.73199 | -0.19587 | 0.031488
149.701 | 150 | 0.499 | -2.6986 | -25791 | -99.99% | -26986.3783 | 2877 | -2877 | [5 empty] | 149.701 | 0.499 | 2.6986 | -0.16122 | -0.14106 | 0.7 | 3.7322 | -3.8205 | -0.95571 | -0.37125 | -0.42107
100.019 | 100 | 0.3334 | -1.8138 | -17210.666 | -99.99% | -18137.9009 | 1928.5 | -1928.5 | [5 empty] | 100.019 | 0.3334 | 1.8138 | 0.064524 | 0.18111 | 0.6 | 3.1955 | -4.7173 | -1.2908 | -0.68787 | -0.96809
50.254 | 50 | 0.16751 | -0.9237 | -8623.334 | -99.99% | -9236.994 | 979 | -979 | [5 empty] | 50.254 | 0.16751 | 0.9237 | 0.27631 | 0.63438 | 0.5 | 2.6595 | -4.8834 | -1.7475 | -1.0507 | -1.371
10.466 | 10 | 0.034887 | -0.21198 | -1904 | -99.99% | -2119.7911 | 221 | -221 | [5 empty] | 10.466 | 0.034887 | 0.21198 | 0.83082 | 2.593 | 0.4 | 2.1228 | -4.8174 | -2.3684 | -1.6314 | -1.7511
| 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | -24 | [6 empty] | -0.034967 | -0.16483 | 0.6162 | -1.6512 | 0.3 | 1.5848 | -4.8209 | -3.2771 | -2.6302 | -2.3549
-10.49 | -10 | -0.034967 | 0.16483 | 1574.667 | -99.99% | 1648.2917 | -174.5 | 174.5 | [6 empty] | -0.16777 | -0.87553 | 0.057116 | -0.32134 | 0.2 | 1.0466 | -4.8969 | -4.8694 | -4.4596 | -3.7523
-50.332 | -50 | -0.16777 | 0.87553 | 8622 | -99.99% | 8755.328 | -929.5 | 929.5 | [6 empty] | -0.33369 | -1.7643 | -0.048633 | -0.16835 | 0.1 | 0.50851 | -5.056 | -9.1062 | -9.9025 | -9.106
-100.106 | -100 | -0.33369 | 1.7643 | 17204 | -99.99% | 17643.0414 | -1872.5 | 1872.5 | [6 empty] | -0.49893 | -2.6481 | -0.18635 | -0.20583 | 0 | -0.029 | -5.24
-149.678 | -150 | -0.49893 | 2.6481 | 25804 | -99.99% | 26480.6257 | -2811 | 2811 | [6 empty] | -0.66002 | -3.5299 | 0.44823 | 0.47253 | -0.1 | -0.55733 | -4.532 | 7.8373
-198.006 | -200 | -0.66002 | 3.5299 | 34311.668 | -99.99% | 35298.6557 | -3749.5 | 3749.5 | [6 empty] | -0.83119 | -4.3945 | -0.31677 | -0.28853 | -0.2 | -1.0812 | -3.34 | 3.0975
-249.357 | -250 | -0.83119 | 4.3945 | 42677 | -99.99% | 43945.1411 | -4668.5 | 4668.5 | [6 empty] | -0.99641 | -5.2279 | 0.073784 | 0.063242 | -0.3 | -1.6078 | -2.3562 | 1.4968
-298.923 | -300 | -0.99641 | 5.2279 | 50680 | -99.99% | 52279.4369 | -5559.5 | 5559.5 | [10 empty] | -0.4 | -2.1341 | -1.2611 | 0.66651
[19 empty] | -0.5 | -2.6595 | -0.078963 | 0.14281
| Transducer (V) | I (A) | BL (G-cm) | B (G) | Leff (cm) | [13 empty] | -0.6 | -3.1829 | 1.1559 | -0.23483
| 5.9797 | 298.985 | 253526.3768 | -5668.4 | 44.7263 | [13 empty] | -0.7 | -3.7033 | 2.233 | -0.5438
[19 empty] | -0.8 | -4.2176 | 3.0576 | -0.83279
| Notes: | [17 empty] | -0.9 | -4.7064 | 4.9499 | -1.1401
| Gradiant values deterined from fit to7 BL stretched wire measurements along the vertical midplane of the quadrupole at each current | [17 empty] | -1 | -5.1584 | 8.2623 | -1.5016
Effective length of the quadrupole was checked using stepped hall probe measurements along the upper beam right pole.
| Chamber Dimension (in) | [7 empty] | 300 | 298.917 | 0.99639 | -5.2321 | -52321.44
| OD | 4 | [6 empty] | 250 | 249.052 | 0.83017 | -4.4467 | -44466.6046
| ID | 3.87 | [6 empty] | 200 | 199.426 | 0.66475 | -3.5811 | -35810.7263
[9 empty] | 150 | 149.701 | 0.499 | -2.6986 | -26986.3783
[9 empty] | 100 | 100.019 | 0.3334 | -1.8138 | -18137.9009
[9 empty] | 50 | 50.254 | 0.16751 | -0.9237 | -9236.994
[9 empty] | 10 | 10.466 | 0.034887 | -0.21198 | -2119.7911
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | -10 | -10.49 | -0.034967 | 0.16483 | 1648.2917
[9 empty] | -50 | -50.332 | -0.16777 | 0.87553 | 8755.328
[9 empty] | -100 | -100.106 | -0.33369 | 1.7643 | 17643.0414
[9 empty] | -150 | -149.678 | -0.49893 | 2.6481 | 26480.6257
[9 empty] | -200 | -198.006 | -0.66002 | 3.5299 | 35298.6557
[9 empty] | -250 | -249.357 | -0.83119 | 4.3945 | 43945.1411
[9 empty] | -300 | -298.923 | -0.99641 | 5.2279 | 52279.4369

## Hall Probe Measurements
| BR TOP Pole |  |  | Chamber Dimension (in)
| dz | B |  | OD | 4
-10 | -0.5 | -23.1439 | 5.786 | ID | 3.87
-9.5 | -0.5 | -26.4209 | 13.2104 | Transducer | I (A) | BL | B | Leff
-9 | -0.5 | -30.3123 | 15.1561 | 5.9797 | 298.985 | 253526.3768 | -5668.4 | 44.7263
-8.5 | -0.5 | -35.023 | 17.5115
-8 | -0.5 | -40.7578 | 20.3789 | Readings Taken at R=4.6cm (approximate)
-7.5 | -0.5 | -47.3118 | 23.6559
-7 | -0.5 | -55.0947 | 27.5473
-6.5 | -0.5 | -64.1064 | 32.0532
-6 | -0.5 | -75.1663 | 37.5832
-5.5 | -0.5 | -88.0695 | 44.0348
-5 | -0.5 | -103.4305 | 51.7152
-4.5 | -0.5 | -121.8636 | 60.9318
-4 | -0.5 | -143.7786 | 71.8893
-3.5 | -0.5 | -170.1995 | 85.0997
-3 | -0.5 | -201.7406 | 100.8703
-2.5 | -0.5 | -239.631 | 119.8155
-2 | -0.5 | -285.5091 | 142.7545
-1.5 | -0.5 | -340.1941 | 170.0971
-1 | -0.5 | -406.3487 | 203.1743
-0.5 | -0.5 | -486.6353 | 243.3176
0 | -0.5 | -583.5118 | 291.7559
0.5 | -0.5 | -700.8695 | 350.4348
1 | -0.5 | -843.4193 | 421.7096
1.5 | -0.5 | -1017.5102 | 508.7551
2 | -0.5 | -1233.3829 | 616.6914
2.5 | -0.5 | -1494.5193 | 747.2596
3 | -0.5 | -1852.9417 | 926.4709
3.5 | -0.5 | -2313.5658 | 1156.7829
4 | -0.5 | -2955.4492 | 1477.7246
4.5 | -0.5 | -3893.0824 | 1946.5412 |  |  |  | 6112.0139
5 | -0.5 | -5232.1487 | 2616.0743
5.5 | -0.5 | -6645.9717 | 3322.9858
6 | -0.5 | -6560.5647 | 3280.2824
6.5 | -0.5 | -6194.769 | 3097.3845
7 | -0.5 | -5973.7759 | 2986.888
7.5 | -0.5 | -5854.5749 | 2927.2874
8 | -0.5 | -5784.9385 | 2892.4693
8.5 | -0.5 | -5743.5663 | 2871.7832
9 | -0.5 | -5717.7599 | 2858.8799
9.5 | -0.5 | -5701.9893 | 2850.9947
10 | -0.5 | -5692.7727 | 2846.3864
10.5 | -0.5 | -5685.6043 | 2842.8021
11 | -0.5 | -5681.508 | 2840.754
11.5 | -0.5 | -5678.8455 | 2839.4227
12 | -0.5 | -5676.7973 | 2838.3987
12.5 | -0.5 | -5674.5444 | 2837.2722
13 | -0.5 | -5673.1107 | 2836.5553
13.5 | -0.5 | -5672.0866 | 2836.0433
14 | -0.5 | -5671.0626 | 2835.5313
14.5 | -0.5 | -5671.2674 | 2835.6337
15 | -5.316 | -5668.4 | 30133.2144
25.132 | -5.066 | -5668.4 | 28716.1144
25.132 | -5.166 | -5668.4 | 29282.9544
35.464 | -5.416 | -5668.4 | 30700.0544
35.964 | -0.5 | -5672.3607 | 2836.1803
36.464 | -0.5 | -5675.8813 | 2837.9406
36.964 | -0.5 | -5679.4019 | 2839.701
37.464 | -0.5 | -5683.1425 | 2841.5713
37.964 | -0.5 | -5686.6632 | 2843.3316
38.464 | -0.5 | -5690.6238 | 2845.3119
38.964 | -0.5 | -5694.3645 | 2847.1822
39.464 | -0.5 | -5700.7456 | 2850.3728
39.964 | -0.5 | -5708.4469 | 2854.2235
40.464 | -0.5 | -5717.9086 | 2858.9543
40.964 | -0.5 | -5732.4311 | 2866.2155
41.464 | -0.5 | -5754.2148 | 2877.1074
41.964 | -0.5 | -5788.5408 | 2894.2704
42.464 | -0.5 | -5842.4501 | 2921.225
42.964 | -0.5 | -5927.1647 | 2963.5824
43.464 | -0.5 | -6057.8673 | 3028.9337
43.964 | -0.5 | -6223.556 | 3111.778
44.464 | -0.5 | -6175.1476 | 3087.5738
44.964 | -0.5 | -5383.6708 | 2691.8354
45.464 | -0.5 | -4301.7437 | 2150.8719
45.964 | -0.5 | -3395.187 | 1697.5935
46.464 | -0.5 | -2713.5091 | 1356.7546
46.964 | -0.5 | -2203.901 | 1101.9505
47.464 | -0.5 | -1810.473 | 905.2365
47.964 | -0.5 | -1498.239 | 749.1195
48.464 | -0.5 | -1245.4153 | 622.7077
48.964 | -0.5 | -1038.1395 | 519.0697
49.464 | -0.5 | -866.7298 | 433.3649
49.964 | -0.5 | -723.9252 | 361.9626
50.464 | -0.5 | -605.3247 | 302.6623
50.964 | -0.5 | -507.1877 | 253.5938
51.464 | -0.5 | -440.7362 | 220.3681
51.964 | -0.5 | -361.9626 | 180.9813
52.464 | -0.5 | -299.9119 | 149.9559
52.964 | -0.5 | -250.8434 | 125.4217
53.464 | -0.5 | -210.7964 | 105.3982
53.964 | -0.5 | -177.3507 | 88.6753
54.464 | -0.5 | -149.6259 | 74.8129
54.964 | -0.5 | -126.5219 | 63.2609
55.464 | -0.5 | -107.1585 | 53.5793
55.964 | -0.5 | -90.8757 | 45.4379
56.464 | -0.5 | -77.4534 | 38.7267
56.964 | -0.5 | -66.0114 | 33.0057
57.464 | -0.5 | -56.3297 | 28.1649
57.964 | -0.5 | -48.4084 | 24.2042
58.464 | -0.5 | -41.5872 | 20.7936
58.964 | -0.5 | -35.8662 | 17.9331
59.464 | -0.5 | -31.0254 | 15.5127
59.964 | -0.5 | -27.0647 | 13.5323
60.464 | -0.5 | -23.5441 | 5.886 | 44.7274